**附件2：采购设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备参数要求 | | |
| 序号 | 站点名 | 变压器参数 |
| 1 | 黄鹿镇鹿塘禾舍 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 2 | 回龙镇石庙村 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 3 | 集凤镇姐妹柴火鸡 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 4 | 集凤镇政府 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 5 | 集凤镇万寿桥 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 6 | 仓山镇元兴村 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 7 | 辑庆镇政府 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-630KVA |
| 8 | 万福镇便民服务中心 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 9 | 普兴镇政府 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 10 | 凯江一桥 | 1.名称：箱变 2.型号：S20-10/0.4-1250kVA |
| 11 | 殡仪馆 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-400KVA |
| 12 | 东北镇人民镇府外 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 13 | 永太环岛 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-400KVA |
| 14 | 黄鹿镇新世纪幼儿园 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 15 | 四川卓超光电 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-1250KVA |
| 16 | 南山养老院 | 1.名称：杆架式变压器 2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 17 | 水果市场 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 18 | 体育馆 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 19 | 博物馆 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 20 | 博物馆停车场 | 1.名称：箱变 2.型号：YBM-10/0.4-1250KVA |