**附件2：采购设备清单**

|  |
| --- |
| 设备参数要求 |
| 序号 | 站点名 | 变压器参数 |
| 1  | 黄鹿镇鹿塘禾舍 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 2  | 回龙镇石庙村 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 3  | 集凤镇姐妹柴火鸡 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 4  | 集凤镇政府 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 5  | 集凤镇万寿桥 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 6  | 仓山镇元兴村 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 7  | 辑庆镇政府 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-630KVA |
| 8  | 万福镇便民服务中心 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 9  | 普兴镇政府 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 10  | 凯江一桥 | 1.名称：箱变2.型号：S20-10/0.4-1250kVA |
| 11  | 殡仪馆 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-400KVA |
| 12  | 东北镇人民镇府外 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 13  | 永太环岛 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-400KVA |
| 14  | 黄鹿镇新世纪幼儿园 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-315KVA |
| 15  | 四川卓超光电 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-1250KVA |
| 16  | 南山养老院 | 1.名称：杆架式变压器2.型号：S20-10/0.4-400KVA |
| 17  | 水果市场 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 18  | 体育馆 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 19  | 博物馆 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-800KVA |
| 20  | 博物馆停车场 | 1.名称：箱变2.型号：YBM-10/0.4-1250KVA |