附件1：

询价响应文件

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：     年     月     日

## 一、营业执照及资质

## 附：供应商营业执照及资质复印件或扫描件，并加盖鲜章

二、法定代表人身份证明

单位名称：                ；

地址：                   ；

姓名：             系                （单位名称）的法定代表人。（职务：             ，电话           ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

单位名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注意： 法定代表人参加本项目报价的，仅须出具此证明书。

三、法人代表授权书

四川齐远建筑工程有限公司：

本授权声明：       （单位名称）XXXX（法定代表人姓名）授权         （被授权人姓名）为我方 “” 项目（招标编号：   /  ）报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关一切事宜。

特此声明。

附：法人代表身份证和授权委托人身份证。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

单位名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

四、询价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY4*240+1*120 | 米 | 165 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 700*900mm | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 多功能电表 | 电流互感器（CT）500/5。 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 空开 | ABS403B，400A，带隔离、强切功能 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 铜鼻子 | DT铜鼻子240 | 只 | 8 |  |  |
| 6 | 铜鼻子 | DT 铜鼻子120 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 安装费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 税率： 合计金额（万元）： 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：